新乐府发〔2024〕50号

新乐乡人民政府

关于印发《新乐乡场镇污水处理厂管道破损污水外溢问题风险防范化解“举一反三”工作材料》的通知

各村，乡各板块：

经新乐乡党委、政府同意，现将《新乐乡场镇污水处理厂管道破损污水外溢问题风险防范化解“举一反三”工作材料》印发给你们，请认真对照执行。

新乐乡人民政府

2024年3月25日

（此件公开发布）

新乐乡场镇污水处理厂管道破损污水外溢问题风险防范化解“举一反三”工作材料

我乡场镇污水处理厂管道多处破损污水外溢存在一定风险隐患，导致场镇300多人的生活污水直排，污染周围环境约5亩的面积，臭气扰民。为切实保护好生态环境，有效防范污水外溢污染，现结合更换新管道日常巡查，落实举一反三、建章立制工作要求，确保做好同类问题应对处置，特形成本工作材料。

一、工作目标

加强对农户连接场镇污水处理厂管道的重点关注，做好场镇污水处理厂管道的日常排查，预先发现，预先处置，确保农户生活污水顺利进入场镇污水处理厂进行无害化处理。

二、总体工作机制

（一）加强组织领导。乡上成立以乡政府主要领导为组长、分管领导为副组长、生态环保工作人员为成员的领导小组（以下简称“领导小组”），负责日常巡查，解决调控中的重大问题。领导小组办公室下设在乡环保办，负责领导小组日常工作。

（二）完善工作机制。建立乡场镇污水处理厂管道风险排查管控机制。由乡城建办牵头，新乐乡生态环保办、新建村委配合，定期巡查排查场镇污水处理厂的情况，重点排查场镇污水处理厂管道设施有无损坏等方面存在的主要风险点，建立问题台账，落实责任单位和化解时限，对存在重大风险的问题，落实领导包案化解制度，确保风险问题及时排查化解到位。

三、主要措施做法

（一）开展基层网格力量参与排查。新建村要组织召开村民小组及群众院坝会，要求在日常生活和工作中，定期维护与检修，建立定期维护与检修机制，对污水管道进行定期巡检和维护，定期对污水管道进行疏通，清除管道中的固体废物、沉淀物等，及时发现问题并进行整改，确保管道内部畅通正常运行。发现问题，要第一时间向村委会报告，村委会发现重大疑难问题要及时向乡领导小组办公室报告。

（二）加强定期排查和群众宣传引导。一是加强宣传教育。开展面向群众的宣传教育活动，大力宣传生活污水不能直排，引导群众对生态环境保护的认识，通过组织讲座、培训、宣传册等形式，普及相关知识，倡导绿色生活方式。二是通过群众会、院坝会、入户走访等形式，加强对群众的宣传，引导群众主动参与进来。

（三）对同类型隐患提前进行处置。通过前期排查和群众反映的场镇污水处理厂管道多处破损污水外溢问题，乡领导小组办公室要形成正式台账，做到以后不会发生类似问题，每月开展场镇污水处理厂巡查排查，确保农户生活污水顺利进入场镇污水处理厂进行无害化处理，形成良好的生态环境。

新乐乡党政办公室 2024年3月25日印发